危险废物突发环境污染事故应急预案

一、应急预案适用范围

本应急预案适用于统一石油化工有限公司发生危险废物泄漏、火灾、爆炸等突发环境污染事故的应急处置。

- 企业的基本情况

统一石油化工有限公司位于北京市大兴区芦城开发区内。经营的范围是开发、生产润滑油、不冻液、石油化工产品、刹车油、汽车专用养护、清洗用品；电脑平面设计；提供自产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；销售自产产品：润滑油、润滑脂、刹车油、不冻液、基础油添加剂、汽车专用养护、清洗用品的佣金代理（拍卖除外）和批发（前述佣金代理和批发仅限于国内）；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

统一公司的法人代表为周绪凯，公司内负责环境相关工作的管理者代表为谭希光副总经理（手机为18601181088），负责协调环境、安全相关工作推动的负责人为HSE部门，该部门负责人为时丕杰（手机为18601181715）。

三、企业生产情况

统一石油化工有限公司的运作从基础油添加剂等原材料的入厂开始。公司油料仓储负责基础油添加剂的存储，然后调和车间从油料仓储领用基础油添加剂在调和罐/调和釜内进行调和，调和合格后补给到成品油槽转由包装车间通过灌装线进行包装。最后对成品入库到成品仓储。

公司针对危险废弃物泄漏环境污染防治设施有回收大桶、沙袋、油品收集工具及吸油棉。

四、企业周边情况

统一石油化工有限公司距离西南方向的鹅房村约3000米，距离西侧的永定河道3500米。生活污水经过污水处理站处理后排入市政管网汇入污水处理厂。当发生事故时统一会及时用电话方式通知政府主管部门及周边相关单位。

五、应急处置的组织架构及职责

统一石油化工有限公司的应急组织架构为：

应急总指挥官

总经理

义务消防组

组长：

保安主管

义务急救组

组长：HSE部门工程师担任

协调员

HSE经理

应急响应组

组长：发生事故

部门经理

后勤组

组长：

行政部经理

指挥部

现场应急指挥官

发生事故部门总监

当有事故发生时应急组织人员的相关职责为：

指挥部

- 发生事故时,由指挥部发布和解除应急救援命令、信号。

- 组织指挥救援队伍实施应急救援行动。

- 向上级汇报和向友邻单位通报事故情况,必要时向有关单位发出救援请求。

- 组织事故调查,总结应急救援工作经验教训。

应急总指挥官：

由总经理担任，负责指挥协调全公司的应急救援工作，确定救援目标及实现目标的策略，批准实施书面或口头的救援行动计划，向上级汇报事故情况，并决定响应是否需要升级。

现场应急指挥官：

由发生事故部门的总监担任。负责现场应急响应方面的工作，落实保障人员安全与健康的措施，管理现场所有的应急行动，具体包括抢险、抢修、医疗、抢救物质、供应、运输及事故通报、安置工作的指挥。

当事故发生在夜间时，值班经理为现场应急指挥官。

协调员：

由HSE经理担任，协助总指挥及现场指挥做好事故报警、报告、通报和事故调查处置处理工作，对可能遭受的危险或不安全情况提供及时、完善、详细、准确的危险预测和评估，制定并向指挥官建议确保人员安全和健康的措施，从安全方面审查事故行动计划，制定现场安全计划。

应急响应组：

组长由发生事故部门经理担任。事故发生后，及时了解事故情况并组织当班人员，就近区域人员控制事故蔓延并进行应急，如溢油控制，阀门控制，危险物品转移，现场警戒及人员疏散等，及时向现场指挥报告现场情况，执行指挥部的指令，当事态控制后，进行现场的清理工作。

后勤组：

由行政部经理担任，负责事故的应急响应提供设备、设施、物资、运输服务等。

义务消防组：

保卫主管担任组长。主要负责组织消防队人员，确定灭火方案，进行灭火直到火灾完全被扑灭以及抢救、做好现场警戒、疏散等任务，根据火势和灭火力量，及时向现场指挥报告是否需要外部支援；当外部消防车辆来到公司时，由保卫主管派人负责引导消防车入厂及协调工作。

义务急救组：

由HSE部门工程师担任组长。负责组织公司受过急救培训的人员对事故中受伤、中毒人员进行紧急救护，如需外部支援，及时报告现场指挥，经现场指挥下令后与医院联系或拨打120；并且安排各部门车间的急救人员将事故现场围困的人员引至安全场所。

六、应急处置程序：

当统一石油化工有限公司发生危险废弃物环境污染事故时，应由发现事故的员工逐级上报到应急指挥中心，由应急指挥中心通报各相关单位并制定应急响应方案安排执行。其中各有关人员分工行动方案为：

第一个发现事故的员工应该：

  - 一旦发现事故发生，现场员工应立即发出警报（可以呼叫、用对讲机）；

  - 向主管经理报告有关情况，厂级应急总指挥立即到现场进行确认；

接到警报的员工应该：

  - 立即对现场进行警戒隔离，防止无关人员进入；

应急总指挥应该：

  - 与现场应急指挥官保持联系；

  - 根据事态发展，评估是否启动公司级响应程序；

  - 必要时可以寻求外部专业公司或外部资源帮助；

  - 一旦发生着火，按火灾应急程序执行。

现场应急指挥官应该：

  - 现场应急指挥官接到报警信号后，立即赶往事故现场，安排隔离处理现场，避免无关人员及车辆进入；

  - 派人查出泄漏源；

  - 如果泄漏涉及易燃或有毒产品,停止所有运作,  排除附近一切可能带来危险的火源或火种，封锁现场。如果有火灾风险，安排消防队进入战备地点，通知当地消防局；

  - 现场应急指挥官将情况汇报给厂级应急总指挥。并与厂级应急总指挥保持联系，每小时汇报现场情况；

  - 副指挥员召集厂内包括锅炉、员工、保安在内的所有可用资源，指派包括封闭现场、协助操作等任务；

  - 应急材料和设备准备到位；

  - 立即组织人员使用现场配备的应急回收物品，对现场物品进行回收。首先使用沙袋和吸油棉将泄漏区域进行围挡，防止扩散，再使用其它回收工具回收。

  - 根据现场情况，决定通知有关政府部门如环保局等；

回收物品处理：

对回收的物品应及时转移至安全的库房内，并尽快联系相关单位进行转移；

七、报告与告知明细：

当危险废弃物环境污染事故发生后，各相关人员应及时按程序要求对事故进行上报，联系人如下：

- 指挥部成员联系方式：

| 指挥部 | 成员及电话 | 侯补成员及电话 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 李嘉 18601181001 | 谭希光 18601181088 |
| 现场指挥官 集合地点A-行政楼前 | 岳鹏 18611000198 | 宋斌 18611000108 |
| 现场指挥官 集合地点B-一期罐区空地 | 王广如 18601181603 | 李振 18601181719 |
| 现场指挥官 工厂外 | 金一山18611077197 | 陈小平 18601181636 |
| HSSE协调人 | 时丕杰 18601181715 | 李歌 18610132581 |

2、外部通报/救援联系方式：

| 工厂 | 部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 北京工厂 | 大兴区西红门消防中队 | 010-60299190 |
|  | 120急救/大兴区人民医院 | 120 |
|  | 大兴区公安局内保处 | 010-69243071/13683019421 |
|  | 大兴区环保局监查大队 | 010-69293006 |
|  | 大兴疾控中心/芦城CDC工作站 | 010-61213277/61231200 |

八、危险废弃物管理：

1、年度预测量

| 表 A.4 危险废物贮存情况信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 贮存设施编码 |  | 贮存设施类型 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 包装形式 | 本年度预计剩余贮存量 | 计量单位 |
| 1 | GW001 |  | 贮存库 | 含油废水 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-210-08 | 废矿物油 | L | T,I | 桶装 | 0 | 吨 |
| 2 | GW001 |  | 贮存库 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 废矿物油 | L | T,I | 桶装 | 0 | 吨 |
| 3 | GW001 |  | 贮存库 | 生产过程中产生的废矿物油及废包装 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废矿物油 | L | T,I | 桶装 | 0 | 吨 |
| 4 | GW001 |  | 贮存库 | 废油漆、漆渣 | HW12染料、涂料废物 | 900-251-12 | 废涂料 | SS | T,I | 桶装 | 0 | 吨 |
| 5 | GW001 |  | 贮存库 | 废蓄电池 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 铅 | S | T,C | / | 0 | 吨 |
| 6 | GW001 |  | 贮存库 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | S | T | 袋装 | 0 | 吨 |
| 7 | GW001 |  | 贮存库 | 废墨盒、废添加剂包装 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 沾染毒性包装物 | S | T,In | 袋装 | 0 | 吨 |
| 8 | GW001 |  | 贮存库 | 含油固废 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 抹布手套 | S | T,In | 桶 | 0 | 吨 |
| 9 | GW001 |  | 贮存库 | 实验室废试剂、废液 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 废有机溶剂 | L | T,C,I,R | 箱装 | 0 | 吨 |
| 10 | GW001 |  | 贮存库 | 试剂玻璃瓶 | HW49其他废物 | 900-047-49 | 玻璃瓶 | S | T | 箱 | 0 | 吨 |
| 表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （危险废物环境重点监管单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施类型 | 设施编码 |  | 危险废物行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分 | 形态 | 危险特性 | 自行利用/处置方式代码 | 本年度预计自行利用/处置量 | 计量单位 |
| 表 A.6 危险废物减量化计划和措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减 少 危 险 废 物 产 生 量 的 计 划 | 序号 | 危险废物行业俗称/单位内部名称 |  |  |  | 本年度预计产生量 |  | 预计减少量 |  |  | 计量单位 |  |
|  | 1 | 含油废水 |  |  |  | 20. |  | 1. |  |  | 吨 |  |
|  | 2 | 废机油 |  |  |  | 10. |  | . |  |  | 吨 |  |
|  | 3 | 生产过程中产生的废矿物油及废包装 |  |  |  | 16. |  | . |  |  | 吨 |  |
|  | 4 | 废油漆、漆渣 |  |  |  | 2. |  | . |  |  | 吨 |  |
|  | 5 | 废蓄电池 |  |  |  | 5. |  | . |  |  | 吨 |  |
|  | 6 | 废活性炭 |  |  |  | 4. |  | . |  |  | 吨 |  |
|  | 7 | 含油固废 |  |  |  | 5. |  | 1. |  |  | 吨 |  |
|  | 8 | 废墨盒、废添加剂包装 |  |  |  | 10. |  | . |  |  | 吨 |  |
|  | 9 | 实验室废试剂、废液 |  |  |  | 5. |  | . |  |  | 吨 |  |
|  | 10 | 试剂玻璃瓶 |  |  |  | 2. |  | . |  |  | 吨 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 79. |  | 2. |  |  | - |  |
| 降 低 危 险 废 物 危 害 性 的 计 划 | 1、所有危废交由有资质单位处置；2、转运、出入库按照管理要求配齐应急物资及防护设施；3、所有液体废物密闭储存； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减 少 危 险 废 物 产 生 量 和 降 低 危 害 性 的 措 施 | 加强员工培训，根据生产计划减少含油废水和含有固废共计2吨。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 危险废弃物管理人员明细：

| 序号 | 姓名 | 部门 | 电话 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张军锋 | 油料仓储 | 18601181319 | 经理 |
| 2 | 张兵 | 油料仓储 | 18601181998 | 主管，危险废弃物储存管理 |
| 3 | 刘志敏 | 油料仓储 | 13121783143 | 危险废弃物储存管理 |
| 4 | 张世缘 | 行政部 | 18516899256 | 危险废弃物接收服务商管理 |
| 5 | 时丕杰 | HSE | 18601181715 | 监管 |

九、应急物资

| 部门 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 管理人 | 存放地点 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包材库 | 急救箱 | \ | 1 | 杨领军 | 包材一库办公室 | 010-61238522 |
|  | 灭火器 | 4kg | 25 | 展常松 | 包材一库 | 010-61238522 |
|  | 消防栓 | \ | 8 | 展常松 | 包材一库 | 010-61238522 |
| 叉车组 | 洗眼器 | - | 1个 | 张中尚 | 充电室 | 010-61238358 |
|  | 铁锹 | 把 | 1把 | 张中尚 | 充电室 | 010-61238358 |
|  | 灭火器 | 3L水基 | 2个 | 张中尚 | 充电室 | 010-61238358 |
|  | 灭火器 | 3公斤二氧化碳 | 10个 | 张中尚 | 充电室 | 010-61238358 |
| 锅炉房 | 干粉灭火器 | METZL35性储压式 | 2 | 张安祥 | 锅炉前 | 18601181958 |
|  | 干粉灭火器 | METZL-8型（ABC) | 12 | 张安祥 | 锅炉前 | 18601181958 |
|  | 干粉灭火器 | METZL-8型（ABC) | 4 | 张安祥 | 燃气控制间 | 18601181958 |
|  | 二氧化碳灭火器 | 4kg | 4 | 张安祥 | 在线监测、DCS室 | 18601181958 |
|  | 氮气灭火设备 | 套 | 1 | 张安祥 | 灭火器控制间 | 18601181958 |
|  | 可燃气体报警控制器 | 1套 | 1 | 张安祥 | 锅炉DCS控制室 | 18601181958 |
| 调和车间 | 洗眼器 | 个 | 1 | 高山 | 润滑油调合一车间 | 010-61238610 |
|  | 急救箱 | 个 | 1 | 高山 | 润滑油调合车间办公室 | 010-61238610 |
|  | 应急回收200L大桶 | 闭口 | 1 | 高山 | 润滑油调合一车间F3054釜北侧 | 010-61238610 |
|  | 应急回收中桶 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收簸箕 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收拖布 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 消防栓 | 个 | 4 | 高山 | 润滑油调合一车间一层 | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 35公斤 | 3 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 8公斤 | 15 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 消防铲 | 把 | 2 | 高山 | 润滑油调合一车间北侧室外 | 010-61238610 |
|  | 钩镰枪 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 消防水桶 | 个 | 2 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 消防水阀门扳手 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 消防斧 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 4kg | 2 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收200L大桶 | 闭口 | 1 | 高山 | 润滑油调合一车间二层平台F3001釜东侧 | 010-61238610 |
|  | 应急回收中桶 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收簸箕 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收拖布 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 8公斤 | 6 | 高山 | 润滑油调合一车间二层平台 | 010-61238610 |
|  | 200L大桶 | 闭口 | 1 | 高山 | 润滑油调合一车间成品槽西侧楼梯口处 | 010-61238610 |
|  | 应急回收中桶 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收簸箕 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收拖布 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 8公斤 | 10 | 高山 | 润滑油调合一车间成品槽 | 010-61238610 |
|  | 应急回收方槽子 | 1000L | 1 | 高山 | 润滑油调合室外30立罐区东侧 | 010-61238610 |
|  | 应急回收中桶 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收簸箕 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收拖布 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收方槽子 | 1000L | 1 | 高山 | 润滑油调合室一期罐区F3011罐北侧 | 010-61238610 |
|  | 应急回收中桶 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收簸箕 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收拖布 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收方槽子 | 1000L | 1 | 高山 | 润滑油调合二车间西北角 | 010-61238610 |
|  | 应急回收中桶 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收簸箕 | 个 | 2 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收拖布 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 消防栓 | 个 | 2 | 高山 | 润滑油调合二车间 | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 35公斤 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 8公斤 | 9 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收200L大桶 | 闭口 | 1 | 高山 | 润滑油调合二车间成品槽 | 010-61238610 |
|  | 应急回收中桶 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收簸箕 | 个 | 2 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收拖布 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 8公斤 | 10 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收200L大桶 | 闭口 | 1 | 高山 | 润滑油调合二车间方槽子区域 | 010-61238610 |
|  | 应急回收中桶 | 个 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收簸箕 | 个 | 2 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 应急回收拖布 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 消防铲 | 把 | 2 | 高山 | 润滑油调合SMB车间门口室外 | 010-61238610 |
|  | 钩镰枪 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 消防水桶 | 个 | 2 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 消防水阀门扳手 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 消防斧 | 把 | 1 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 4kg | 2 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 35公斤 | 1 | 高山 | 润滑油调合SMB车间一层 | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 8公斤 | 14 | 高山 |  | 010-61238610 |
|  | 二氧化碳灭火器 | 4公斤 | 2 | 高山 | 润滑油调合DCS | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 8公斤 | 4 | 高山 |  | 010-61238610 |
| 润滑脂调合车间 | 中桶 | 18L | 1个 | 高山 | 三层配料室 | 010-61238610 |
|  | 铲子 | \ | 1个 | 高山 | 三层配料室 | 010-61238610 |
|  | 笤帚 | \ | 1把 | 高山 | 三层配料室 | 010-61238610 |
|  | 中桶 | 18L | 2个 | 高山 | 三层 | 010-61238610 |
|  | 大桶 | 200L | 2个 | 高山 | 三层 | 010-61238610 |
|  | 拖布 | \ | 2把 | 高山 | 三层 | 010-61238610 |
|  | 铲子 | \ | 2个 | 高山 | 三层 | 010-61238610 |
|  | 吸油棉 | \ | 4米 | 高山 | 三层 | 010-61238610 |
|  | 方槽子 | 1000L | 2个 | 高山 | 二层 | 010-61238610 |
|  | 大桶 | 200L | 4个 | 高山 | 二层 | 010-61238610 |
|  | 中桶 | 18L | 4个 | 高山 | 二层 | 010-61238610 |
|  | 拖布 | \ | 2把 | 高山 | 二层 | 010-61238610 |
|  | 铲子 | \ | 2个 | 高山 | 二层 | 010-61238610 |
|  | 吸油棉 | \ | 4米 | 高山 | 二层 | 010-61238610 |
|  | 二氧化碳灭火器 | 20kg | 6个 | 高山 | 三层 | 010-61238610 |
|  | 灭火器 | 8kg | 53个 | 高山 | 三层、二层、电梯间 | 010-61238610 |
|  | 消防沙 | 半截桶100L | 4桶 | 高山 | 三层、二层 | 010-61238610 |
| 设备动力部 | 干粉灭火器 | 8公斤 | 7个 | 闫传发 | 变电站 | 010-61238623 |
|  | 二氧化碳灭火器 | 8公斤 | 16个 | 闫传发 | 变电站 | 010-61238623 |
|  | 干粉灭火器 | 8公斤 | 4个 | 闫传发 | 电焊间 | 010-61238623 |
|  | 干粉灭火器 | 4公斤 | 2个 | 张安祥 | 锅炉房 | 010-61238614 |
|  | 干粉灭火器 | 5公斤 | 6个 | 张安祥 | 锅炉房 | 010-61238614 |
|  | 干粉灭火器 | 8公斤 | 8个 | 张安祥 | 锅炉房 | 010-61238614 |
|  | 干粉灭火器 | 35公斤 | 2个 | 张安祥 | 锅炉房 | 010-61238614 |
|  | 二氧化碳灭火器 | 8公斤 | 4个 | 张安祥 | 锅炉房 | 010-61238614 |
|  | 氮气灭火装置 | \ | 1套 | 张安祥 | 灭火器控制间 | 010-61238614 |
| 研究所 | 灭火器 | MFZL-8型 | 20个 | 李崇源 | 化验室一楼、二楼楼道 | 010-61238661 |
|  | 油品泄漏回收桶 | 18L塑桶 | 5个 | 李崇源 | 化验室一楼、二楼楼道 | 010-61238661 |
|  | 防护眼镜 | \ | 5个 | 李兵 | 化验室前厅 | 010-61238630 |
|  | 洗眼器 | \ | 2个 | 李兵 | 化验室操作室 | 010-61238630 |
| 成品库 | 金属清洗剂 | 粉状 | 12袋 | 张占锋 | 成品一库 | 010-61238559 |
|  | 手动叉车 | 2.5t/台 | 15台 | 张占锋 | 成品一库 | 010-61238559 |
|  | 擦布 | 散布 | 10kg | 张占锋 | 成品一库 | 010-61238559 |
|  | 油托盘（油桶、油槽） | 1.3米×1.3米 | 两个 | 张占锋 | 成品一库 | 010-61238559 |
|  | 灭火器 | 8公斤 | 118个 | 张占锋 | 成品一库 | 010-61238559 |
|  | 灭火器 | 16公斤 | 8个 | 张占锋 | 成品一库 | 010-61238559 |
|  | 消防栓 | 墙体安装 | 42个 | 张占锋 | 成品一库 | 010-61238559 |
|  | 消防水泡 | 墙体安装 | 16个 | 张占锋 | 成品一库 | 010-61238559 |
|  | 喷淋 | 管道 | 房顶安装 | 张占锋 | 成品一库 | 010-61238559 |
|  | 吸油棉 | 箱 | 1 | 张占锋 | 成品一库 | 010-61238559 |
| 消防中心 | 消防铁锹 | 把 | 27 | 刘福田 | 公司消防架 | 010-61238119 |
| 油料仓储 | 回收桶18L | \ | 2 | 李建花 | 异常油品周转区 | 18610132622 |
|  | 簸箕 | \ | 2 | 李建花 |  | 18610132622 |
|  | 绒布/吸油棉 | \ | 2 | 李建花 |  | 18610132622 |
|  | 墩布 | \ | 2 | 李建花 |  | 18610132622 |
|  | 回收槽1000L | \ | 1 | 李建花 | 添加剂库 | 18610132622 |
|  | 回收桶18L | \ | 2 | 李建花 |  | 18610132622 |
|  | 簸箕 | \ | 2 | 李建花 |  | 18610132622 |
|  | 绒布/吸油棉 | \ | 5 | 李建花 |  | 18610132622 |
|  | 墩布 | \ | 2 | 李建花 |  | 18610132622 |
|  | 防油手套 | \ | 2 | 李建花 |  | 18610132622 |
|  | 回收桶200L | \ | 1 | 李丙轮 | 添加剂周转区 | 13436841287 |
|  | 回收桶18L | \ | 2 | 李丙轮 |  | 13436841287 |
|  | 簸箕 | \ | 2 | 李丙轮 |  | 13436841287 |
|  | 绒布/吸油棉 | \ | 5 | 李丙轮 |  | 13436841287 |
|  | 墩布 | \ | 2 | 李丙轮 |  | 13436841287 |
|  | 防油手套 | \ | 2 | 李丙轮 |  | 13436841287 |
|  | 回收桶200L | \ | 1 | 周福生 | 调合装置三期 | 13522173940 |
|  | 回收桶18L | \ | 2 | 周福生 |  | 13522173940 |
|  | 簸箕 | \ | 2 | 周福生 |  | 13522173940 |
|  | 绒布/吸油棉 | \ | 5 | 周福生 |  | 13522173940 |
|  | 墩布 | \ | 2 | 周福生 |  | 13522173940 |
|  | 防油手套 | \ | 2 | 周福生 |  | 13522173940 |
|  | 回收桶200L | \ | 1 | 鲍建新 | 调合装置一期 | 13691041826 |
|  | 回收桶18L | \ | 2 | 鲍建新 |  | 13691041826 |
|  | 簸箕 | \ | 2 | 鲍建新 |  | 13691041826 |
|  | 绒布/吸油棉 | \ | 5 | 鲍建新 |  | 13691041826 |
|  | 墩布 | \ | 2 | 鲍建新 |  | 13691041826 |
|  | 防油手套 | \ | 2 | 鲍建新 |  | 13691041826 |
|  | 回收桶200L | \ | 1 | 周福生 | 调合装置二期 | 13522173940 |
|  | 回收桶18L | \ | 2 | 周福生 |  | 13522173940 |
|  | 簸箕 | \ | 2 | 周福生 |  | 13522173940 |
|  | 绒布/吸油棉 | \ | 5 | 周福生 |  | 13522173940 |
|  | 墩布 | \ | 2 | 周福生 |  | 13522173940 |
|  | 防油手套 | \ | 2 | 周福生 |  | 13522173940 |
|  | 回收桶200L | \ | 2 | 刘志敏 | 退货库 | 15699862639 |
|  | 回收桶18L | \ | 2 | 刘志敏 |  | 15699862639 |
|  | 簸箕 | \ | 2 | 刘志敏 |  | 15699862639 |
|  | 绒布/吸油棉 | \ | 5 | 刘志敏 |  | 15699862639 |
|  | 墩布 | \ | 2 | 刘志敏 |  | 15699862639 |
|  | 防油手套 | \ | 2 | 刘志敏 |  | 15699862639 |
|  | 回收桶200L | \ | 2 | 刘志敏 | 危废间 | 15699862639 |
|  | 回收桶18L | \ | 2 | 刘志敏 |  | 15699862639 |
|  | 簸箕 | \ | 2 | 刘志敏 |  | 15699862639 |
|  | 绒布/吸油棉 | \ | 5 | 刘志敏 |  | 15699862639 |
|  | 墩布 | \ | 2 | 刘志敏 |  | 15699862639 |
|  | 防油手套 | \ | 2 | 刘志敏 |  | 15699862639 |
|  | 应急泵机 | \ |  | 高爱民 | 外排水北侧 | 13720054728 |
| 包装一车间 | 200L大桶 | 200L | 2个 | 李晓川 | 车间西标房北侧 | 18601181351 |
|  | 18L中桶 | 15cm×30cm×20cm | 2个 | 李晓川 |  | 18601181351 |
|  | 防油手套 |  | 3副 | 李晓川 |  | 18601181351 |
|  | 洗眼器 |  | 2个 | 李晓川 |  | 18601181351 |
|  | 拖布 |  | 2把 | 李晓川 |  | 18601181351 |
|  | 漏斗 |  | 1个 | 李晓川 |  | 18601181351 |
|  | 回收簸其 |  | 2个 | 李晓川 |  | 18601181351 |
|  | 吸油棉 |  | 5公斤 | 李晓川 |  | 18601181351 |
| 包装二车间 | 200L大桶 | 200L | 2个 | 戴宗正 | 车间西南角饮水机旁 | 18601181351 |
|  | 中桶 | 15cm×30cm×20cm | 3个 | 戴宗正 |  | 18601181351 |
|  | 拖布 |  | 10把 | 戴宗正 |  | 18601181351 |
|  | 簸箕 |  | 3个 | 戴宗正 |  | 18601181351 |
|  | 吸油棉/绒布 |  | 10kg | 戴宗正 |  | 18601181351 |
|  | 漏斗 |  | 1个 | 戴宗正 |  | 18601181351 |
|  | 防油手套 |  | 5付 | 戴宗正 |  | 18601181351 |
|  | 洗眼器 |  | 2个 | 戴宗正 |  | 18601181351 |

十、危险废弃物存放点

公司危险废弃物存放于危废暂存间。

统一石油化工有限公司

2025年 1月 1日